## Лист1
Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу:
БОЛЬШОЙ АФАНАСЬЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК ДОМ 28ФИЛИППОВСКИЙ ДОМ 13 СТРОЕНИЕ 2
№ п/п | Наименование | Наличие (да/нет) | Единицы измерения | Количество | Состояние (удовл./не удовл.)
1 | Вид имущества
1.1 | Помещения общего пользования | Да | шт. | 17
1.1.1 | Пол помещений общего пользования | Да | м2 | 173
1.2 | Межквартирные лестничные площадки | Да | шт. | 32
1.2.1 | Пол лестничных площадок | Да | м2 | 680
1.3 | Лестницы | Да | м2 | 540
1.3.1 | Лестничные марши | Да | шт. | 70
1.4 | Лифтовые и иные шахты | Да | шт. | 4
1.5 | Коридоры | Да | шт. | 4
1.5.1 | Пол коридоров | Да | м2 | 72
1.6 | Технические этажи | Да | шт. | 2
1.6.1 | Пол технических этажей | Да | м2 | 720
1.7 | Чердаки | Нет | шт. | 0
1.7.1 | Пол чердаков | Нет | м2 | 0
1.8 | Технические подвалы | Да | шт. | 2
1.8.1 | Пол технических подвалов | Да | м2 | 1300
2 | Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома
2.1 | Фундаменты | Да | м2 | 407
2.2 | Подъезды | Да | шт. | 4
2.2.1 | Стены и перегородки | Да | м2 | 1280
2.2.2 | Потолок | Да | м2 | 398
2.3 | Помещения общего пользования - Стены и перегородки | Да | м2 | 135
2.3.1 | Потолок | Да | м2 | 78
2.4 | Наружные стены и перегородки | Да | м2 | 1600
2.4.1 | Межпанельные швы | Да | м | 1440
2.5 | Перекрытия - Количество этажей | Да | м2 | 28
2.5.1 | Площадь | Да | шт. | 7015
2.6 | Крыши - Количество | Да | м2 | 1
2.6.1 | Площадь | Да | шт. | 1800
2.6.2 | Протяженность свесов | Да | м | 254
2.6.3 | Площадь свесов | Да | м2 | 230
2.7 | Двери | Да | шт. | 72
2.8 | Окна | Да | шт. | 235
3 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
3.1 | Лифты и лифтовое оборудование | Да | шт. | 4
3.1.1 | Площадь кабин | Да | м2 | 8
3.2 | Мусоропровод | Нет | шт.
3.2.1 | Длина ствола | Нет | м
3.2.2 | Количество загрузочных устройств | Нет | шт.
3.3 | Вентиляция | Да | м | 124
3.3.1 | Количество вентиляционных каналов | Да | шт. | 4
3.4 | Дымовые короба/ вентиляционные короба | Нет | шт.
3.4.1 | Количество вентиляционных труб | Да | шт. | 55
3.4.2 | Количество дымовых труб | Нет | шт.
3.5 | Водосточные желоба/водосточные трубы | Да | шт. | 18
3.5.1 | Протяженность желоба/трубы | Да | м | 366
3.6 | Электрические водно-распределительные устройства | Да | шт. | 1
3.7 | Светильники | Да | шт. | 122
3.8 | Системы дымоудаления | Да | шт. | 1
3.9 | Магистраль с распределительным щитком | Да | шт. | 17
3.9.1 | Длина магистрали | Да | м | 400
3.10 | Сети электроснабжения | Да | м | 7100
3.11 | Котлы отопительные | Нет
3.12 | Сети теплоснабжения | Да
3.13 | Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Да | шт. | 149
3.14 | Бойлерные (теплообменники) | Нет | шт.
3.15 | Элеваторные узлы | Да | шт. | 1
3.16 | Радиаторы | Да | шт. | 233
3.17 | Полотенцесушители | Да | шт. | 53
3.18 | Системы очистки воды | Нет | шт. | 0
3.19 | Насосы | Да | шт. | 7
3.20 | Трубопроводы холодной воды | Да | м | 315
3.21 | Трубопроводы горячей воды | Да | м | 3015
3.22 | Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Да | шт. | 550
3.23 | Коллективные приборы учета | Да | шт. | 3
3.24 | Сигнализация | Да | шт. | 1
3.25 | Трубопроводы канализации | Да | м | 720
3.26 | Сети газоснабжения | Нет | м | 0
3.27 | Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Нет | шт. | 0
3.28 | Калориферы | Нет | шт.
3.29 | Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома | Да | шт. | 1
3.30 | Иное оборудование | Да | шт. | 5
4 | Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома
4.1 | Общая площадь | Да | м2 | 3100
4.2 | Зеленые насаждения | Да | шт. | 1250
4.3 | Элементы благоустройства (МАФ) | Да | шт. | 1
4.3.1 | Ограждения | Да | м | 45
4.3.2 | Скамейки | Да | шт. | 3
4.3.3 | Столы | Нет | шт.
4.4 | Ливневая сеть | Нет | м
4.4.1 | Люки | Да | шт. | 5
4.5 | Иные строения | Нет | шт.